北院区会议室设备拆装及音视频线缆布放项目采购询价文件
项目名称：北院区会议室设备拆装及音视频线缆布放

一、采购内容及相关要求
（一）采购内容：
根据清单完成北院区会议室设备拆装及音视频线缆布放项目的安装工作，包含投影仪、摄像、音响、喇叭等音视频拆装，线缆重新布放等工作。

采购设备清单如下：

	序号
	设备名称
	 产 品 技 术 参 数
	数量
	单位

	1
	高清视频线
	绿联20米光纤HDMI线2.0版 4K60Hz高清数据线
	1
	根

	2
	延长线
	绿联15米USB延长线
	1
	根

	3
	电源线
	国标RVV2.0
	20
	米

	4
	音频线
	秋叶原音视频专用线
	25
	米

	5
	投影机支架
	1.2米专用吊装支架
	1
	套

	6
	辅材
	插盘、扎带、地槽等
	1
	批

	7
	技术安装调试费
	含会议摄像机、音响系统、机柜设备、投影机设备拆卸安装调试，3个月后再拆卸安装至原有会议室
	1
	项


（二）质保要求：
保修叁年，全国联保，原厂质保。
二、其他要求及信息
（一）报价要求
投标方报价包括设备提供、运输、安装调试、售后服务及税金等的全部报价。
（二）评标办法
本项目采用经评审合格的最低价中标法。将经评审合格的投标报价由低至高排列确定中标候选人排序。
（三）付款方式
项目验收后，乙方开具全额发票给甲方，甲方于次月付100%合同款给乙方。
（四）响应文件要求
报价一览表、技术参数偏离表、供货周期等，以及需要补充和说明的其它文件，报价文件需密封，注明公司名称，加盖公司章。
（五）报价时间地点
报价截止时间为2026年   月   日11:00。
投标文件报送地点：襄阳市中心医院南院区信息管理处
